| Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | Λάρισα, 26-03-2018 |  |
| --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο (μέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ- WWW.teilar.gr) |  |
| ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο 21/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TUN ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαδικασία προμήθειας: Απευθείας ανάθεση Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για υλικά (χωρίς ΦΠΑ): 3.830,65 € Προϋπολογιζόμενη δαπάνη (με ΦΠΑ): 4.750,00 € Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την εργασία (χωρίς ΦΠΑ): 1.733,87 € Προϋπολογιζόμενη δαπάνη (με ΦΠΑ): 2.150,00 € CPV: 50750000-7, 42419510 Πρωτογενές αίτημα-ΑΔΑΜ: 17REQ002751744 Απόφαση Πρύτανη: 341 ΑΔΑ: 6ΟΝΞ46914Κ-Ν3Ν ΚΑΕ: 1429β, 0879β Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: μέχρι την Δευτέρα 2 Απριλίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. Τόπος κατάθεσης προσφορών: Πρωτόκολλο ΤΕΙ Θεσσαλίας (Περιφερειακή οδός Λάρισας Τρικάλων, Τ.Κ. 41110 Λάρισα) Τόπος παράδοσης υλικών: ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (άρθρο 118 «Απευθείας ανάθεση» του Ν.4412/16) Πληροφορίες: Α) για την προμήθεια: Τσιάντας Δημήτριος τηλ:2410684491 Β) για την διαδικασία: Μπούτλα Αναστασία, τηλ: 2410684405 ΥΛΙΚΑ –ΕΡΓΑΣΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 7 2. ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΚΟΥΔΟΥΝΙ) ΤΕΜΑΧΙΟ 2 3. ΜΠΛΟΚ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΡΟΔΕΛΑ & ΕΜΒΟΛΑΚΙ) ΤΕΜΑΧΙΟ 1 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΔΑΣ ΣΕΤ 4 5. ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 6. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 7. ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 8. ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΤΑΣΗΣ(μανιτάρι-stop) & ΜΠΡΙΖΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 9. ΣΠΑΣΤΟΣ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΚΤ STOP & ΕΠΙΚΑΘΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 10. ΧΕΙΡΑΝΤΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 11. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ & ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 12. ΦΩΤΕΙΝΟ & ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 13. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 14. ΘΥΡΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ BUS ΤΕΜΑΧΙΟ 2 15. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 16. ΣΚΑΛΑ ΣΤΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 17. ΕΠΙΚΑΘΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 18. ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΩΝ 33 Τα υλικά θα τοποθετηθούν σε ανελκυστήρες του ΤΕΙ Θεσσαλίας σε Λάρισα, Καρδίτσα και Τρίκαλα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Α/Α Περιγραφή είδους ποσότητα ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 ΥΛΙΚΑ 33 2 Τοποθέτηση των υλικών ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών. Οι προσφορές θα είναι στο σύνολο. Η κατακύρωση θα γίνει στο σύνολο. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του ΤΕΙ μέσα σε σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα αναγράφονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα στοιχεία: Επωνυμία, ΑΦΜ/ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail του προσφέροντος και ο τίτλος της προμήθειας /εργασίας για την οποία κατατίθεται η προσφορά, στον παραπάνω φάκελο θα περιέχονται επίσης: Α) ένας σφραγισμένος φάκελος με τις δύο υπεύθυνες δηλώσεις: Στη πρώτη ΥΔ οι ενδιαφερόμενοι να αναφέρουν ότι σε περίπτωση που επιλεγούν για την ανάθεση της σύμβασης θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 1) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου . 2) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 3) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας και (όταν ο προσφέρον είναι φυσικό πρόσωπο θα προσκομίζει και βεβαίωση από τον ασφαλιστικό του φορέα). και στη δεύτερη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι α) δεν υπάρχουν οι λόγοι αποκλεισμού για σύναψη σύμβασης των παρ. 1 & 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/16. β) αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παραγράφου 2. Β) ένας σφραγισμένος φάκελος με την οικονομική προσφορά σύμφωνα με τον πίνακα της παραγράφου 2 |  |
|  | O ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |  |
|  | ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ | Φώτιος Μακκός |